|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

a) Đối với Trạm biến áp

- Tiến hành khảo sát các phương án vị trí TBA dự kiến, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn vị trí TBA hợp lý nhất.

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa

chất, khí tượng - thủy văn của phương án vị trí TBA được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

1. Phần Trạm biến áp 110kV:

- Khảo sát trong phạm vi diện tích dự kiến xây dựng trạm, đường vận hành vào trạm, hành lang các tuyến đường dây đấu nối (nếu có).

- Khảo sát mở rộng ra khu vực lân cận giáp ranh để thu thập đủ số liệu phục vụ đánh giá hiện trạng thoát nước, san lấp, giải pháp thiết kế tổng mặt bằng và đền bù GPMB.

3. Phần các Trạm biến áp liên quan (hiện trạng):

- Phạm vi điều tra, khảo sát giới hạn trong khuôn viên trạm hiện hữu, tập trung tại các ngăn lộ dự kiến đấu nối, phòng điều khiển trung tâm và các hệ thống cáp nhị thứ, thông tin SCADA cần cải tạo, đồng bộ để đảm bảo vận hành.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

  - Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT)

Khối lượng khảo sát giai đoạn BCNCKT được lập nhằm mục đích xác định sự phù hợp của hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp, phục vụ công tác thỏa thuận tuyến với chính quyền địa phương, đánh giá tác động môi trường - xã hội và lập tổng mức đầu tư của dự án. Khối lượng khảo sát tuân thủ theo các quy định hiện hành, cụ thể:

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với Trạm biến áp (TBA):

- Đo vẽ bình đồ khu vực trạm: Thực hiện đo vẽ bình đồ vị trí dự kiến xây dựng trạm ở tỷ lệ 1/1000 hoặc 1/2000 tùy theo quy mô diện tích chiếm đất. Số liệu đo vẽ phải thể hiện rõ ranh giới tiếp giáp, hiện trạng sử dụng đất xung quanh và khả năng đấu nối giao thông, cấp thoát nước để phục vụ công tác quy hoạch tổng mặt bằng và thỏa thuận vị trí trạm với cơ quan quản lý nhà nước.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

- Trong khu vực Trạm biến áp: Bố trí từ 1 đến 3 hố khoan đại diện tại trung tâm khu đất dự kiến xây dựng trạm để xác định cấu trúc các lớp địa tầng chính, đánh giá sơ bộ điều kiện địa chất thủy văn (mực nước ngầm) phục vụ định hướng giải pháp xử lý nền móng tổng thể cho toàn trạm.

- Chiều sâu hố khoan và thí nghiệm: Chiều sâu hố khoan đảm bảo đi qua các lớp đất bề mặt biến đổi mạnh, chạm vào lớp đất đá có khả năng chịu lực ổn định đại diện. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) hiện trường được thực hiện với khoảng cách giãn rộng từ 2.0m đến 3.0m một lần. Mẫu đất lấy chủ yếu là mẫu đại diện để làm thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý cơ bản (thành phần hạt, giới hạn danh định, dung trọng) nhằm phân loại đất đá.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Đã phê duyệt (01) | Điều chỉnh (02) | Chênh lệch (03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong_01} | {khoi_luong_02} | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |