|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

a) Đối với Trạm biến áp

- Tiến hành khảo sát các phương án vị trí TBA dự kiến, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn vị trí TBA hợp lý nhất.

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa

chất, khí tượng - thủy văn của phương án vị trí TBA được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

1. Phần Trạm biến áp (22kV; 35kV):

- Khảo sát trong phạm vi diện tích dự kiến xây dựng trạm, đường vận hành vào trạm, hành lang các tuyến đường dây đấu nối (nếu có).

- Khảo sát mở rộng khu vực lân cận; đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 (đường đồng mức 1m), diện tích tối đa 1000 m² (TBA treo: tối đa 500 m²). Khoan thăm dò địa chất: 01 hố/vị trí TBA, sâu 5÷7m (QĐ 118/EVNNPC, Điều 35 — NCKT/BCNCKT).

3. Phần Trạm biến áp liên quan (hiện trạng — 22kV; 35kV):

- Phạm vi điều tra trong khuôn viên trạm hiện hữu: ngăn lộ đấu nối, phòng điều khiển, hệ thống bảo vệ, SCADA, tiếp địa — phục vụ cải tạo/đồng bộ theo phương án thiết kế.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT)

Khối lượng khảo sát giai đoạn BCNCKT công trình lưới điện trung hạ áp (0,4kV ÷ 35kV; TBA 22kV; 35kV) nhằm xác định phương án tuyến/vị trí trạm phù hợp, phục vụ thỏa thuận với địa phương, đánh giá tác động môi trường — xã hội và lập tổng mức đầu tư. Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC).

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với Trạm biến áp (TBA) — cấp 22kV; 35kV (Điều 35):

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m; diện tích tối đa 1000 m² (TBA treo trên cột: tối đa 500 m²). Có thể phóng to sơ đồ 1/500 khi thuận tiện sử dụng.

Thu thập tọa độ vị trí trạm, cột néo góc/cuối/vượt theo hệ tọa độ quy định; khảo sát khu vực lân cận phục vụ thoát nước, san nền, GPMB.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Trong khu vực Trạm biến áp:

Mỗi vị trí TBA: 01 hố khoan, sâu trung bình 5÷7m (luận chứng nếu sâu hơn). TBA gần công trình lân cận có thể tham khảo số liệu ĐCCT hiện có.

Lấy mẫu: trung bình 3m/1 mẫu; nước ngầm (nếu có) phân tích ăn mòn bê tông. Điện trở suất: 01 điểm đo tại vị trí trạm hoặc theo vùng tương tự.

III. KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG — THỦY VĂN

Điều tra mực nước ngập lụt, đặc điểm khí tượng vùng xây dựng trạm; lập báo cáo KTTV.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Đã phê duyệt (01) | Điều chỉnh (02) | Chênh lệch (03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong_01} | {khoi_luong_02} | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |