|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN: {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

- Thu thập số liệu về hiện trạng trạm biế áp, hiện trạng đấu nối của
lưới điện khu vực để cung cấp số liệu cho thiết kế tính toán các giải pháp kỹ thuật.

- Thu thập số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn của địa phương để
làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, dự kiến, đề xuất các biện pháp phòng chống,
các biện pháp thiết kế phù hợp đối với các hiện tượng ĐCCT bất thường có thể xảy
ra trong thi công xây dựng và vận hành.

- Thực hiện các thỏa thuận cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để đảm
bảo tính pháp lý để thực hiện lập hồ sơ báo cáo.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

- Phần Trạm biến áp (22kV; 35kV):

Khảo sát, Thu thập số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn liên quan tại khu vực thực hiện dự án và số liệu liên quan phục vụ công tác thiết kế dự án. Lập các báo cáo khảo sát theo quy định của nhà nước

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn {giai_doan}

Khảo sát phục vụ cải tạo, nâng công suất, lắp thiết bị tại trạm THA (22kV; 35kV) — vận dụng Điều 3 Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC) và quy định công trình tương ứng.

Thu thập hiện trạng vận hành thiết bị điện, vật liệu điện, hệ thống nhất thứ/nhị thứ, mương cáp, tiếp địa, SCADA trong khuôn viên trạm hiện hữu.

Thu thập số liệu công nghệ: quy hoạch lưới, TBA/ĐZ liên quan, điểm đấu nối, phụ tải; hồ sơ hoàn công trạm, sơ đồ một sợi hiện hữu.

Khảo sát địa hình — địa chất đại diện tại khu vực lắp đặt/móng thiết bị mới; thăm dò bổ sung tại vị trí móng theo phương án cải tạo.

Điều tra nguồn nước cung cấp thi công, nước mặt/ngầm, vị trí thải (nếu có).

Thu thập, khảo sát MBA và thiết bị dự kiến điều chuyển (nếu có).

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Đã phê duyệt (01) | Điều chỉnh (02) | Chênh lệch (03) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong_01} | {khoi_luong_02} | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |